**Specyfikacja przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszadełek magnetycznych dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, spełniających poniższe wymagania:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Parametry techniczne przedmiotu oferowane przez Wykonawcę**  **(oraz: Nazwa, typ, model oferowanego sprzętu)** | **Ilość sztuk** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6=4\*5** | **7** | **8=6+7** |
| 1 | Mieszadełko magnetyczne typu MS 11 H  Urządzenie do sporządzania roztworów ciał stałych i mieszania cieczy z możliwością podgrzewania.  **Dane techniczne:** | |  | 3 |  |  |  |  |
| **Obroty regulowane** | **100-1000 obr./min.** |
| **Płynna regulacja mocy** | **min. 20-170 W** |
| **Średnica płyt grzejnych** | 150 mm |
| **Max. temperatura płyty** | min. 270oC |
| **Max. objętość cieczy** | 4 litry |
| **Wymiary** | 200 x 200 x 150 mm |
| **Masa** | 3.6 kg |
| **Statyw** | 400 mm |
| **Gwarancja** | 24 miesiące |
| **Termin realizacji** | do 15.12.2014r. |
| **RAZEM** | | | | | |  |  |  |
| **Termin realizacji zamówienia (do 15.12.2014r.) – …………………………..… od daty podpisania umowy.** | | | | | | | | |

**UWAGA!**

1. Podane w tabeli wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca w oferowanej specyfikacji technicznej bezwzględnie musi określić nazwy, producentów i modele oferowanego sprzętu oraz wszystkie istotne elementy (parametry) sprzętu; z oferty winno jasno wynikać jaki rodzaj sprzętu i jego elementy oferuje Wykonawca.
2. Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

………………………… ……………………………

*(miejscowość, data)* *podpis Wykonawcy / Wykonawców*